广东省小学教育装备标准(试行)

二○○四年九月

目　　录

编制说明	2

广东省小学实验室及功能室使用面积和间数指标表	3

广东省小学实验室及功能室设置分类表	4

实验室建设环境要求	5

一、科学探究实验室	6

二、多媒体网络计算机室	9

三、语言实验室	11

四、音乐室	12

五、美术室	14

六、综合电教室	16

七、综合实践活动室-------------------------------------------------------------------17

八、软件制作室-------------------------------------------------------------------------18

九、生物园-------------------------------------------------------------------------------20

十、小气象站----------------------------------------------------------------------------21

十一、校园网络系统-------------------------------------------------------------------22

编制说明

为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》，适应基础教育课程改革的要求，提高我省小学教育装备水平，全面推进素质教育，促进我省基础教育的改革和发展，特制定《广东省小学教育装备标准(试行)》。

- 指导方针：

  - 实验室和功能室的建设，应满足学科教学的要求，有完善的设施、设备，有配套的教学仪器，有行之有效的管理制度。

  - 符合现代教育的特点，有利于各种媒体信息的传播、收集和运用，实现资源共享。

  - 适应素质教育和课程改革的要求，有利于营造学科实验的优良环境，有利于创设体验科学探究过程，培养创新能力的教学环境。

  - 体现整合教育资源，探索实验教学模式，有利于学生主动实践、学习和个性化教育。

  - 突出环保，注重安全，有利于学生身心健康发展。

  - 校园网络系统的建设要遵循“统筹规划、坚持标准、分步实施、逐步完善，以应用为导向”的原则。

- 适用范围：

本标准适用于广东省各级各类小学。

- 本标准含8个实验室（功能室）及一园一站、校园网络系统的装备标准，它们分别是：科学探究实验室、多媒体网络计算机室、语言实验室、音乐室、美术室、综合电教室、综合实践活动室、软件制作室及生物园、小气象站、校园网络系统。

- 实验室、功能室及校园网络系统的建设，必须坚持先规划设计后建设的原则。规划应有一定的前瞻性，设计方案应便于分步建设；改建、扩建实验室时要因地制宜，充分利用已有的设施和设备。

- 技术依据：

  - 按教育部规定，小学一个班的生源配置为45人。

  - 学校实验室及各功能室的内部设施与布局等均根据建设部、国家计委、教育部发布的《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标［2002］102号）、《农村普通中小学校建设标准（试行）》（建标［1996］640号）和原国家教委办公厅发布的《中小学教室设备规范图册》（教备厅［1990］037号）的要求，结合广东省实际作了部分调整。

  - 教学仪器设备的配备标准：按照国家最新颁发的Ⅰ类标准进行配备(经济欠发达地区的村级小学可按Ⅱ类标准配备)，学生分组实验按二人一组数量配备，演示实验仪器和分组实验仪器4个平行班配备一套。对易出故障的演示仪器应增加一套备用；学生分组实验仪器也应多配两组，以备随时添用。

  - 信息技术教育：按教育部《关于在中小学普及信息技术教育的通知》（教基［2000］33号）、《关于在中小学实施“校校通”工程的通知》（教基［2000］34号）、《教育部办公厅关于中小学校园网建设的指导意见》（教基［2001］16号）、《关于印发广东省中小学校计算机场室建设标准及管理规范的通知》（粤教装备［2000］6号）等文件规定执行。

- 设备目录中带(  )为选配。

- 图书馆(室)的建设和图书配备标准另行发文。

- 我厅将根据教育部的新文件和要求，对《广东省小学教育装备标准(试行)》不断加以完善、补充，以适应我省基础教育改革和发展的需要。

广东省小学实验室及功能室使用面积和间数指标表

单位：㎡

| 名 称 | 每间 使用 面积 | 学 校 规 模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12班540人 |  | 18班810人 |  | 24班1080人 |  | 30班1350人 |  | 36班1620人 |  |
|  |  | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 |
| 一、科学探究实验室 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 2～3 | 172～258 |
| 科学仪器准备室(含实验员室) |  |  | 30～40 |  | 30～40 |  | 60～80 |  | 60～80 |  | 60～80 |
| 二、多媒体网络计算机室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 |
| 计算机辅房 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 |
| 计算机资料及工作室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 三、语言实验室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 | 1～2 | 96～192 | 1～2 | 96～192 |
| 四、音乐室 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 2～3 | 172～258 | 2～3 | 172～258 |
| 舞蹈室 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1～2 | 100～200 | 1～2 | 100～200 |
| 音乐器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 五、美术室(含书法室) | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 2 | 172 |
| 美术器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 六、综合电教室 |  |  | 100 |  | 130 |  | 160 |  | 190 |  | 220 |
| 电教器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 七、综合实践活动室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 | 1～2 | 96～192 | 1～2 | 96～192 |
| 综合实践活动器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 八、软件制作室 | 30 |  |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 九、生物园 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 十、小气象站 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 十一、校园网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、平行班多的学校，实验室和功能室数量可适当增加。

2、“计算机资料及工作室”与“软件制作室”可合并设置。

3、语言实验室可由具有视听功能的其它室代替。

4、校园网络系统省一级小学必配，其他小学选配。

广东省小学实验室及功能室设置分类表

| 序号 | 名 称 | 一类 |  | 二类 |  | 三类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 |
| 1 | 科学探究实验室 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 2 | 科学仪器准备室 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 3 | 多媒体网络计算机室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 4 | 计算机辅房 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 5 | 计算机资料及工作室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 6 | 语言实验室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 7 | 音乐室 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 8 | 舞蹈室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 9 | 音乐器材室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 10 | 美术室(含书法室) | √ |  | √ |  | √ |  |
| 11 | 美术器材室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 12 | 综合电教室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 13 | 电教器材室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 14 | 综合实践活动室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 15 | 综合实践活动器材室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 16 | 软件制作室 | √ |  | √ |  |  | √ |
| 17 | 生物园 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 18 | 小气象站 | √ |  | √ |  |  | √ |

说明：1、省、市一级小学、珠江三角洲地区(指广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞六市)的小学按第一类要求设置。

2、经济欠发达地区乡镇中心小学按第二类要求设置。

3、经济欠发达地区村级完全小学按第三类要求设置。

实验室建设环境要求

- 采光：应保证实验室(楼)的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。

- 照明：

  - 采用自然光及辅助照明。

  - 教师演示台及学生实验桌面的平均照度不应低于 200 Lx，书写板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于200 Lx，书写板面上的照度均匀度不应低于0.7。室内无可见眩光。

  - 实验室照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足平均照度的要求。灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm，不得用裸灯。

- 遮光：窗户宜安装窗帘。

- 通风：采用自然通风或排气扇强制排风，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。

- 噪声：室内环境噪声应低于55分贝。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，室温过高宜采用器械降温。

- 供电指标：执行教育部《实验室设备　电源》标准。

- 供水：供水水压不低于2×105Pa。

- 安全：配备防火、防盗等安全设备。

- 环保：新建、改建、扩建实验室应避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。

一、科学探究实验室

科学（3～6年级）课程是以培养科学素养为宗旨的科学启蒙课程。科学探究是科学学习的核心。科学实验是学生进行科学探究的重要方式，实验室则是学生学习和利用实验的主要场所，是科学探究学习的主要资源。因此，学校应高度重视科学实验室建设，配置必要的药品、仪器和设备，确保每个学生都能进行实验探究活动；在保证实验安全、有序的前提下，条件较好的学校应向学生开放科学实验室，为学生自主地开展实验探究活动创造良好条件；要重视对科学教师和实验管理人员的培训，建立和健全科学、规范的科学实验室管理体制；教学管理部门应定期对实验室建设进行检查和评估，以确保科学课程实施的顺利进行。

（一）科学探究实验室的装备要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学探究和科学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含科学探究实验室、仪器准备室（含实验员办公室）等配套设施 。

各室功能如下表：

| 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科学探究 实验室 | 为课程内容提供演示实验、学生实验、探究实验的场所，便于学生开展科学实验活动。 | 配水、电到桌、配音视频设备等。 | 学生桌配简单的低压直流电。 |
| 仪器准备室（含实验员办公室） | 存放仪器设备、标本和实验用的药品，进行实验准备；实验员办公及仪器设备维护。 | 通风、防火、防盗设备，准备台、仪器小车等。实验员办公设备、管理用电脑及修理用必备工具。 | 与相应实验室相邻。 |

1、环境要求

- 使用面积：≥86㎡/间。

- 水源：设置供排水系统。教师演示台设置供排水；学生部分有两种方式：一种设置在学生实验桌（台）、一种设置在教室周边。

- 符合“实验室建设环境要求”。

2、设计要求

- 第一排实验台前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm,边坐的学生与黑板远端的水平视角不应小于300。最后一排实验台的后沿与黑板的水平距离不应大于9500mm。

- 实验室一侧应设置一个事故急救冲洗水嘴(洗眼器)、急救箱，急救箱中的药品应注意及时更换。

3、装备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 书写板 | 不小于(L×D) 3600×1000（mm） | 1 | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
| 3 | 中控系统 |  | 1 | 1 | (1) | 套 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 6 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕 | 1 | 1 | (1) | 套 | 选其一 |
| 7 | 电源系统 |  | 1 | 1 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780（mm） | 23 | 23 | 23 | 张 | 可采用组合式的实验桌 |
| 9 | 学生凳 |  | 45 | 45 | 45 | 张 |  |
| 10 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
| 11 | 水嘴及水槽 | 不锈钢三联水嘴,防堵、防臭 水槽，方形 | 24 | 24 | 24 | 套 | 到演示讲台和学生实验桌 |
| 12 | 展示柜、资料柜 |  | 若干 | 若干 | (若干) | 个 |  |

注：表中的多媒体设备学校可根据实际情况装备1间。

(二)科学仪器准备室(含实验员室)装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：见“广东省小学实验室及功能室使用面积和间数指标表”。

  - 宜设计一处水源，置于准备台侧或室角，室内有控制水源总开关。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

  - 仪器准备室宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

  - 仪器准备室地面应铺设防潮砖。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1050×600×2000（mm） | 若干 | 若干 | 若干 | 个 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学仪器设备 | 按国家一类标准配备 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  | 4个平行班配一套 |
| 3 | 仪器小车 |  | 2 | 2 | 1 | 辆 | 运送仪器设备用 |
| 4 | 准备台 | 2400×900×850(mm) | 1 | 1 | (1) | 张 |  |
| 5 | 电源插座 | 220V 电流不小于6A，标准插座 | 若干 | 若干 | 若干 | 个 | 根据需要设置 |
| 6 | 办公桌椅 |  |  |  |  | 套 | 每人一套 |
| 7 | 管理用计算机 |  | 1 | (1) |  | 台 | 可配打印机1台 |
| 8 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等常用维修工具 | 1 | 1 | 1 | 套 |  |
| 9 | 维修工作台 |  | 1 | (1) | (1) | 张 | 配二、三孔电源插座 |
| 10 | 水嘴及水槽 |  | 1 | 1 | 1 | 套 |  |
| 11 | 资料柜 | 兼设工具箱 | 若干 | 若干 | 若干 | 个 | 以满足需要为度 |

二、多媒体网络计算机室

计算机室为信息技术教学和计算机应用和训练的场所，是信息技术与其他学科进行课程整合的一个平台。含计算机室、计算机辅房、计算机资料及工作室。

（一）功能和要求

| 序号 | 名 称 | 主要功能 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体网络计算机室 | 用于信息技术教学、计算机应用、训练、课程整合。 | 防静电地板；防雷、抗强磁场干扰；接地良好。 |  |
| 2 | 计算机辅房 | 进入机房前的缓冲地带。 | 放置鞋柜、鞋套、稳压电源、灭火器等。 | 可作配电房 |
| 3 | 计算机资料及工作室 | 教师、管理人员工作和维修场所，资料室。 | 资料柜，工作台。 |  |

（二）环境要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 湿度：20%～90%。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，宜安装空调。

- 符合“实验室建设环境要求”。注意安装防火、防尘、防盗设施。

（三）设计要求

- 计算机室应具有良好的防雷设施，宜专线供电，地板防静电，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。

- 计算机室单独接地电阻≤4Ω，接入楼体接地系统的接地电阻≤1Ω。

- 计算机室宜设在楼房的中、上层，不宜设在地层和顶层。

- 学生计算机台若采用纵向排列，列间的最近距离不小于1300mm；若采用传统的横向排列，桌间距离不小于600mm。

- 计算机室的台凳摆设可采用环岛形组合平面布局。

- 所有计算机联网，并与互联网相连。

（四）设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | (1) | 张 |  |
| 2 | 服务器 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 3 | 教师用多媒体计算机 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 4 | 学生用多媒体计算机 |  | 60 | 60 | (30) | 台 | 配备带麦克风的耐用型耳机一副 |
| 5 | 交换机 | 10/100M自适应 | 1 | 1 | (1) |  | 配套 |
| 6 | 参数稳压电源 | 5KVA | 2 | 2 | (1) | 台 |  |
| 7 | 学生计算机台 | 双人桌: 1200×600×780(mm) | 30 | 30 | (15) | 张 | 结构外形可自选 |
| 8 | 学生凳 |  | 60 | 60 | (30) | 张 |  |
| 9 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | (1) | 张 |  |
| 10 | UPS电源 |  | （1） | （1） | (1) | 台 |  |
| 11 | 无尘白板 |  | 1 | 1 | (1) | 块 |  |

（五）计算机辅房

  - 环境要求

- 使用面积：≥30㎡/间。

- 换气：自然通风或安装空调，控制环境温度，使稳压电源正常工作。

  - 设计要求

计算机辅房宜紧靠计算机室，师生进入计算机室之前在此换鞋。应设置鞋柜，同时可兼作配电房，放置稳压器，灭火器材等，为方便监控，可用铝合金玻璃门窗与计算机室间隔。

（六）计算机资料及工作室

  - 环境要求

- 面积和个数：设1间，使用面积≥30㎡ 。

- 照明：采用自然光及辅助照明，室内无阳光直射，宜安装窗帘。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，宜安装空调。

- 通风：采用自然通风。

  - 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 计算机设备 | 含计算机和外围设备 |  |  |  |  | 规格和数量按需要确定 |
| 2 | 办公桌椅 |  |  |  |  | 套 | 数量按需要确定 |
| 3 | 工作台 | 维修计算机用 | 1 | 1 | (1) | 张 |  |
| 4 | 工具 | 维修计算机的常用工具 | 1 | 1 | (1) | 套 |  |
| 5 | 资料柜 | 存放资料 | 若干 | 若干 | (若干) | 个 | 规格和数量按需要确定 |
| 6 | 网络信息口 |  | 2 | 2 | (2) | 个 |  |

三、语言实验室

    - 功能

为学校提供语言教学与训练的设备和场地。

    - 环境要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 相对湿度：20%～90%。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，宜安装空调。

- 符合“实验室建设环境要求”。

    - 设计要求

语言实验室宜设计在教学楼的上层，应相对远离运动场、音乐室、街道等声源较大的场所。

    - 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 语言实验室成套设备 |  | 1 | 1 | (1) | 套 | 型号和规格可自选 |
| 2 | 无尘白板 |  | 1 | 1 | (1) | 块 |  |
| 3 | 资料柜 |  | 若干 | 若干 | (若干) | 个 |  |

注：宜采用数字语言学习系统，能解决人机对话的英语考试要求。

四、音乐室

（一）音乐室的功能要求

音乐室是音乐学科中进行声乐、器乐的学习和欣赏，实践和彩排的场所。音乐室应给学生营造一个音乐的天地，给人以美的感受。学校可根据不同阶段教学要求的不同，在功能上有所侧重。它包含音乐室、舞蹈室、音乐器材室等配套设施。

各室功能如下表：

| 序号 | 名 称 | 主要功能 | 设计要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音乐室 | 音乐教学、音乐欣赏、表演排练 | - 设计可移动、可自由组合的学生凳子。 - 较好 的教学、音视设备，良好的室内声学效果。 - 设计一些柜子放置教学器具。 |  |
| 2 | 舞蹈室 | 形体训练、舞蹈排练场地 | - 木地板。 - 练功把杆和宽幅平面镜。 - 较好的音视频设备。 | 有条件的学校可要附设更衣室和舞蹈服装柜。 |

（二）音乐室装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥86㎡/间。

  - 电源：教室四面墙上应各设二眼和三眼的电源插座。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

  - 音乐室应设在离其他教室较远的地方，与舞蹈室、音乐器材室自成一区，以方便教学和活动。

  - 音乐室的设计应兼顾教学和排练的功能要求。座位可设计成阶梯式或活动积木式(能组合成合唱或器乐演奏平台)。

  - 宜做音效、吸音处理。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 五线谱示教板或五线谱黑板 |  | 1 | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 钢琴 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 3 | 电子琴(有MIDI接口) |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 节拍器 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 5 | DVD机 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 6 | 音响系统 |  | 1 | 1 | (1) | 套 |  |
| 7 | 多媒体计算机 |  | 1 | 1 | （1） | 台 |  |
| 8 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 | 1 | (1) | (1) | 套 | 两者选一 |
| 9 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
| 10 | 学生座椅 | 低年级可设计轻便、稳定，可自由组合的音乐凳，色彩要鲜艳；中、高年级设计可折叠、不固定座椅 | 45 | 45 | 45 | 张 |  |
| 11 | 合唱台 | 阶高不小于300mm，阶宽不小于400mm。形式：固定式和抽拉式 | （1） | (1) |  | 套 | 面积允许时可用固定式 |
| 11 | 器具柜 |  | 若干 | 若干 |  | 个 |  |

注：设音乐器材室，柜适量。

（三）舞蹈室装备要求

- 环境要求

- 使用面积：不低于100㎡/间。

- 照明：地面的平均照度不应低于 200 Lx，教室宜设计成吸顶灯，宜安装窗帘。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，室温过高宜采用器械降温，宜安装空调。

- 安全：配备防火、防盗等安全设备。

- 设计要求

- 舞蹈室应设在离其他教室较远的地方，与音乐室、音乐器材室自成一区，以方便教学和活动 。

- 舞蹈室的设计应兼顾教学和排练的功能要求，教室内在与采光窗相垂直的一面横墙上，应设一面高度不小于2100㎜（包括镜座）的通长照身镜。其余三面内墙应设置高度不低于800㎜可升降的把杆，把杆距墙不宜小于400㎜。

- 地面设计应适合学生舞蹈，宜铺设木地板。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 钢琴 |  | 1 | 1 | (1) | 架 |  |
| 2 | 节拍器 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 3 | 音响系统 |  | 1 | 1 | (1) | 套 |  |

（四）音乐器材室

      - 环境要求：保持通风干燥。

      - 配备若干仪器柜，放置音乐器材。

      - 器材配备：根据课程设置要求，按教育部音乐教学器材配备目录进行配备。

五、美术室(含书法室)

（一）美术室的功能要求

美术室是学生进行绘画、书法练习、工艺制作等实践活动的场所。美术室应给学生营造一个美的世界，从感性上吸引学生对美术的兴趣。根据不同阶段的教学要求，在功能上有所侧重。

（二）美术室(含书法室)装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥86㎡/间。

  - 电源：教室四面墙上应各设二眼和三眼的电源插座。

  - 水源：宜设水槽若干。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

  - 宜设北向采光，或设顶部采光。

  - 宜采用高显色性光源。

  - 教室两侧墙壁1.5米以下宜贴瓷砖处理，便于学生涂画和擦拭。

  - 教室后墙宜设计学生作品展示园地，顶部宜设置射灯，便于观赏作品。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
| 2 | 演示讲台 | 1800× 700× 1050(mm) | 1 | 1 | 1 | 张 | 可根据需要设计 |
| 3 | 中控系统 |  | (1) | (1) |  | 套 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | (1) | (1) |  | 台 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | (1) | (1) |  | 台 |  |
| 6 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕 | 1 | (1) | (1) | 套 | 选其一 |
| 7 | 静物灯 |  | 1 | 1 | (1) | 套 | 光线方向和亮度可调 |
| 8 | 静物台 | 可升降，四角装万向轮便于推拉。配台布。 | 1 | 1 | (1) | 套 |  |
| 9 | 写生桌 | 桌面角度可调整，高度可升降 | 45 | 45 | 45 | 张 |  |
| 10 | 写生椅 |  | 45 | 45 | 45 | 张 | 可升降、椅面下设陈架，方便置物 |
| 11 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
| 12 | 教具柜. |  | 若干 | 若干 | 若干 | 个 | 存放教具，可放在室角 |
| 13 | 水嘴及水槽 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 套 |  |

注：设美术器材室，柜适量。

（三）美术器材室

- 环境要求：保持通风干燥。

- 配备若干仪器柜，放置美术器材。

- 器材配备：根据课程设置要求，按教育部美术教学器材配备目录进行配备。

六、综合电教室

- 功能和要求：是学校教育教学、小型会议和文艺排演场所。应具有较为良好的通风、调光和音、视频效果。

- 环境要求

  - 使用面积：见“广东省小学实验室及功能室使用面积和间数指标表”。

  - 温度：室内温度以不高于30℃为宜，室温过高宜采用器械降温，可选择安装空调。

  - 供电指标：讲台设功能控制中心，集中控制电源，信号传输和调光调温等。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

宜设计成前面摆放学生上课桌椅，后面是排椅的方式。后半部分适宜设计成阶梯式。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | 1 | (1) | 块 |  |
| 2 | 讲台 | 2400×700×1050 (mm) | 1 | 1 | (1) | 张 |  |
| 3 | 电源 | 教师讲台电源 | 1 | 1 | (1) | 套 |  |
| 4 | 中控系统 |  | 1 | 1 | (1) | 套 |  |
| 5 | 视频展示台 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 6 | 多媒体计算机 |  | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 7 | 音响设备 | 信号源（VCD/DVD录放像机、卡座网络信号、有线电视等） | 1 | 1 | (1) | 套 | 含信号源、功放和音箱等 |
| 8 | 显示设备 | 投影机、银幕 | 1 | 1 | (1) | 套 |  |
| 9 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | (1) | 张 |  |
| 10 | 学生座椅 |  |  |  |  | 张 | 结构、材料自选 |
| 11 | 排椅 |  |  |  |  | 张 |  |
| 12 | 有线、无线麦克风 |  | 1 | 1 | (1) | 张 |  |

注：设电教器材室，柜适量。

- 电教器材室

- 环境要求：保持通风干燥。

- 配备若干仪器柜，放置各类电教器材。

七、综合实践活动室

（一）．功能：对学生进行劳动技术教育、劳动技能训练、科技小制作和探索实践活动的场所，是落实素质教育，培养学生创新精神和动手实践能力的基地。

（二）.环境及平面设计要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 水源：设水槽若干。

- 噪声：室内环境噪声应低于55分贝，机械运作时可适当超标。

- 配备小型的外伤急救箱。

- 符合“实验室建设环境要求”。

(三)设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | 1 | (1) | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 |  | 1 | 1 | (1) | 张 | 根据需要设计 |
| 3 | 设备、工具 | 金工、钳工、电工、木工、烹饪等 | 若干 | 若干 | (若干) | 套 | 建议使用学生多功能组合机床 |
| 4 | 陈列柜 | 展示作品用 | 若干 | 若干 | (若干) | 个 | 可设置顶灯 |
| 5 | 工具车 | 推送工具、作品用 | 1 | 1 | (1) | 辆 |  |
| 6 | 学生工作台 | 带电源插座 | 若干 | 若干 | (若干) | 张 |  |
| 7 | 学生凳 |  | 若干 | 若干 | (若干) | 张 |  |
| 8 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | (1) | 张 |  |
| 9 | 水嘴及水槽 |  | 若干 | 若干 | (若干) | 套 |  |

注：1、设综合实践活动器材室、柜适量。

2、学校可根据实际情况，选择金工、钳工、木工、烹饪等其中的1～2种进行配备。

3、可配备部分有科技含量的设备和工具。

4、可使用相关学科的实验室以及学校其它功能室。

(四)综合实践活动器材室

- 环境要求：保持通风干燥。

- 配备若干仪器柜，放置教学器材。

八、软件制作室

- 环境要求

  - 每间软件制作室的使用面积：≥30㎡/间。

  - 照明：自然光及辅助照明，工作台面的平均照度不应低于 200 Lx；台面无阳光直射，室内无眩光，宜安装窗帘。

  - 通风：采用自然通风。

  - 噪声：室内环境噪声应低于55分贝。

  - 温度：室内温度以不高于30℃为宜，宜安装空调。

  - 供电指标：宜配UPS电源。

  - 安全：配备防火、防盗、防潮等安全设备。

- 设计要求

- 软件制作室应具有良好的防雷设施，防静电地板，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。

- 软件制作室单独接地电阻≤4 Ω，接入楼体接地系统的接地电阻≤1 Ω。

- 湿度适宜，宜设在楼房的中、上层，不宜设在地层和顶层。

- 计算机台可采用条案式设计。

- 所有计算机联网，与国际互联网和校园网联接。

6．附设计算机软件资料室

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 计算机台 |  | 若干 | 若干 | 张 | 结构外形可自选 |
| 2 | 教师座椅 |  | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 3 | 多媒体计算机 | 教师用 | 若干 | 若干 | 台 |  |
| 4 | 网络信息口 |  | 2 | (2) | 个 |  |
| 5 | 网络 | 10/100M | 1 | (1) |  |  |
| 6 | 打印机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 7 | 扫描仪 |  | 若干 | (若干) | 台 |  |
| 8 | 耳机 |  | 1 | (1) | 副 |  |
| 9 | UPS电源 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 10 | 刻录机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 11 | 录像机或DVD/VCD |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 12 | 卡座 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 13 | 数码相机（DC）或数码摄像机（DV） |  | 1 | （1） | 台 |  |
| 14 | 工作台 | 维修计算机用 | 1 | (1) | 张 |  |
| 15 | 工具 | 维修计算机常用工具 | 1 | (1) | 套 |  |
| 16 | 资料柜 | 存放资料 | 若干 | (若干) | 个 |  |

九、生物园

    - 功能：进行种植、饲养。

    - 环境要求

- 面积：可根据教学内容和学校的实际条件确定。

- 温度和湿度：应有利于动植物的生长。

- 光照：日光

    - 设计要求

可设计在校园空地或楼顶。对园内动植物都挂上说明标签。

十、小气象站

  - 功能：进行气象的观测、记录。

  - 设计要求：可设计在校园空地或楼顶。

  - 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  |
| 1 | 百叶箱 |  | 1 | 1 | (1) | 个 |  |
| 2 | 最高最低温度计 |  | 1 | 1 | (1) | 个 |  |
| 3 | 干湿球温度计 |  | 1 | 1 | (1) | 个 |  |
| 4 | 雨量筒 |  | 1 | 1 | (1) | 个 |  |
| 5 | 风力风向计 | 带记录 | 1 | 1 | (1) | 台 |  |
| 6 | 地温计 |  | 2 | 2 | (1) | 个 |  |
| 7 | 蒸发皿 |  | 1 | 1 | (1) | 个 |  |

十一、校园网络系统

- 校园网的功能

校园网是在校园内通过综合布线系统（有线或无线）把服务器、网络设备、软件和用户终端合理地连接起来的局域网系统，并可通过广域网的互联实现远距离交流和资源共享，是为学校师生提供教学、科研、管理和综合信息服务的多媒体网络。

- 校园网的设计原则

校园网的建设要遵循“统筹规划、整体设计、坚持标准、分步实施、逐步完善、以应用为导向”的原则。要适应教育信息化的发展需要，从实际出发，积极稳妥发展。要以满足教育教学的需要为根本出发点，切忌盲目攀比，避免投入后不能充分发挥校园网使用价值而造成浪费。

  - 校园网的建设应结合学校长远发展规划和互联网技术的未来发展，将基础设施建设、教学软件建设和人员培训统筹规划。

  - 建设校园网时要作出一个整体的设计方案，综合布线要一次到位，重点抓好实际应用技术的建设。

  - 鼓励有条件的地区和学校，以条件较好的学校为中心，辐射周边学校，达到资源共享，节约投资。

- 校园网的基本要求

  - 先进性。校园网的建设应本着设计思想先进，软硬件设备先进，网络结构先进，开发工具先进的原则进行。

  - 开放性。系统设计应采用开放技术、开放结构、开放系统组件和开放用户接口，以利于网络的维护、扩展升级及与外界信息的沟通。

  - 可扩展性。网络规划设计应满足学校长远发展的需求，能够满足因网络技术发展扩展和升级的要求。

  - 实用性。既要考虑校园网的普遍性，又要考虑学校的个性，务求实用。

  - 安全性。防止系统数据的窃取、篡改和丢失；具有防病毒功能。

  - 经济性。投资合理，有良好的性能价格比。

校园网的建设必须根据学校自身的实际需求以及资金、师资力量等因素来决定建设的标准，标准做到“整体设计，按需分步实施”，采用迭加的装备建设方案，减少不必要的浪费。

- 网络中心的建设

网络中心机房是整个网络的核心。要求如下：

1．设计要求

使用面积不少于30㎡，可分隔为两间：一间为中心机房，放置计算机、网络设备等，如不间断电源、交换机、网络服务器、路由器等设备。另一间是教师工作室，放置工作站、管理终端等，使教师可以随时观察主机运行情况。

2．环境要求

电源：交流电压220V（+10%），电源频率50Hz。

环境温度：18℃～28℃。

相对湿度：不大于90%。

照明设计：照明光线均匀，距地面0.3m处的照度不低于300LX。

遮光：窗户装遮光窗帘。

机房空调设计：采用专用机房空调。

地面设计：采用抗静电的金属活动地板，其阻值在105Ω～1010Ω间。

墙面设计：选择不易吸附灰尘的防火材料。

消防系统设计：安装火警报警器，有消防装置。

3．设备要求

（1）供电系统：电源要有很好的接地，对地电阻最好在6Ω以下。线槽安装时，应注意与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无屏蔽、距离小于20cm情况下平行走3m以上。如果无法避免，该段线槽需采取屏蔽隔离措施。

（2）用UPS设备，以保护服务器和网络设备。

（3）网络布线设计：光纤和UTP（非屏蔽双绞线）混合使用，遵循EIA/TIA.568商业建筑布线标准，满足语音、数据、图像、多媒体信息大容量、高速传输的要求。

（4）使用标准机柜。

- 校园网设备目录（略）