潮城综管提主[2018]13号A

关于对潮州市政协第十二届二次会议

第88号提案的答复意见

储召华等委员：

您们提出的《关于加快桥东污水处理厂提标改造及完善配套管网的建议》（第88号提案）悉，经综合会办单位意见，现答复如下：

一、随着工农业生产的发展，城镇规模的扩大及城镇化水平不断提高，生活污水和工业污水的排放量也与日俱增，给排污管网带来沉重压力，且部分市民、企业环保意识薄弱，加上城市污水处理设施及配套管网设施建设滞后，造成部分生活生产废水未能通过市政管网收集至污水处理厂处理，而就近直排到自然水体，对我市生态环境造成较为严重的破坏。对此，市委市政府高度重视，落实各相关部门开展系列环保整治工作，包括市桥东污水处理厂配套污水管网完善工作和污水处理厂提标改造工作。

二、根据《潮州市城市总体规划》及《中心城区排水专项规划》，规划已就排水体制、污水量预测、污水设施规划、受纳水体、污水管网规划等方面对中心城区的排水体系做了统筹安排，并充分考虑污水收集服务半径及城市未来发展趋势，在中心城区韩江以东片区科学规划了桥东污水处理厂（远期处理规模6万吨/日）、磷溪污水处理厂（远期处理规模7万吨/日）、官塘铁铺污水处理厂（远期处理规模7万吨/日）和凤泉湖高新区污水处理厂（远期处理规模6.5万吨/日）等若干污水处理厂，并预留了污水收集和处理弹性空间。同时各污水处理厂所在片区的城市规划道路（含主次干道、支路）均规划污水收集的配套管网，形成韩江以东片区路网全覆盖的污水配套管网。

三、市桥东污水处理厂是我市重要的污水处理设施，服务范围包括桥东片区、意溪片区和红山片区，设计污水处理能力是6万吨/日，该厂于2009年11月开始建设，2011年6月完成主体工程建设。由于配套管网不完善，目前该厂日处理污水量达不到不低于设计处理能力60%（即3.6万吨）的环保验收要求。因此，为尽快发挥其应有的环保效益，改善桥东片区水环境质量，加快桥东污水处理厂配套污水管网完善工作和污水处理厂提标改造工作具有重要意义及紧迫性。

（一）我局已启动潮州市桥东污水处理厂配套污水管网完善工程，计划新建污水管道约39.6千米，主要包括：建设桥东南片区内卧石路——桥东污水处理厂污水主干管,并对原D1200进厂主干管进行修复，污水管道长约3.8千米，管径d1500-2000；建设桥东北片区内意东三路至洗马桥污水提升泵站的污水主干管，污水管道长约5.8千米，管径d500-1000；在原洗马桥污水泵站预留用地新建一座3万吨/日的污水提升泵站；建设桥东南片区、北片区污水次干管、支管污水管网长约30千米，管径d500-1000。项目完成建设后将有效提高意溪镇中心镇区和桥东街道的污水收集率，整治污水直排现状，改善自然水体水质和周边环境。该项目已于2018年5月4日完成立项工作，经市政府研究同意，将采用PPP模式开展建设，通过公开招标的采购方式招募具备相应资质的社会资本，更高效的开展各项工作。目前，项目正在加紧推进中。

（二）针对桥东污水处理厂暂未实施环保验收，提标改造工作是否能顺利实施的疑问，我局积极与市住建局、市环保局沟通，市环保局经商省环境保护厅环境监察局后得到答复“未环保验收的污水处理厂可进行提标改造，在提标改造完成后再一并验收”。同时，鉴于提标改造工作时间紧迫，我局和市供排水管理中心迅速开展项目前期各项工作，主要将通过建设机械过滤池及消毒池、出水监测用房；改造现有细格栅、A2/O生化池、紫外线消毒池和加药间加药；建设工程除臭系统等开展提标改造工作，使桥东污水处理厂排放标准将由现状《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）一级B提高至一级A和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）较严值，进一步提高污染物削减能力。项目已于2018年6月1日完成立项，经市政府同意，由桥东污水处理厂作为业主单位，采用EPC模式公开招标建设。目前项目正在进行招标工作。

总之，目前我市正在加紧开展桥东污水处理厂配套污水管网完善工程和污水处理厂提标改造工程，该两项工程完成建设并投入运营后，将进一步提高我市污水处理能力，逐渐改善桥东片区水环境质量，提升周边群众生活生产质量。

潮州市城市综合管理局

2018年7月5日

联系人：邱子铿              联系电话：2393334

抄送：市政协提案委、市府办建议提案科