附件2

潮州市卫生陶瓷（坐便器）水效标识监督抽查不合格企业名单

检验单位：广东省潮州市质量计量监督检测所

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 产品名称（品牌） | 规格型号 | 生产日期 | 抽样数量 | 检验依据及方法 | 检验报告编号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮州市潮安区登塘卡罗思顿陶瓷厂 | 潮州市潮安区登塘镇林妈陂一村鸡笼坑 | 卫生陶瓷（坐便器） | 8014 | 2021-06-23 | 2套 | GB/T 6952-2015、GB 25502-2017、《水效标识管理办法》、《坐便器水效标识实施规则》、《2021年潮州市卫生陶瓷（坐便器）水效标识专项监督抽查工作实施方案》 | ZJ(21)-TC-0012 | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、《中国水效标识》标签 |
| 2 | 潮州市潮安区中陶瓷业有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇枫二工业区 | 卫生陶瓷（坐便器） | A-376A | 2021-06-18 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0014 | 便器用水量、坐便器水效等级、《中国水效标识》标签 |
| 3 | 广东高德卫浴有限公司 | 广东省潮州市潮安区古巷镇古巷一村虎坟埔 | 坐便器 | 8093 | 2021-06-27 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0015 | 《中国水效标识》标签 |