附件3

潮州市卫生陶瓷（坐便器）水效标识监督抽查企业汇总名单

检验单位：广东省潮州市质量计量监督检测所

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 产品名称（品牌） | 规格型号 | 生产日期 | 抽样 数量 | 检验依据及方法 | 检验报告编号 | 检验 结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东统用卫浴设备有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇古三竹林山 | 卫生陶瓷（坐便器） | TY-8579-4 | 2021-06-01、2021-06-03 | 2套 | GB/T 6952-2015、GB 25502-2017、《水效标识管理办法》、《坐便器水效标识实施规则》、《潮州市市场监督管理局2020年卫生陶瓷 （坐便器）水效标识监督抽查实施细则》 | ZJ(21)-TC-0001 | 合格 |  |
| 2 | 广东申牧王卫浴有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇福庆村岭后片 | 连体坐便器 | 8091 | 2021-05-28 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0002 | 合格 |  |
| 3 | 潮州市潮安区美拉奇陶瓷洁具实业有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇福庆工业区桥边 | 喷射虹吸式连体座便器 | MW611 | 2020-08-07 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0003 | 合格 |  |
| 4 | 潮州市潮安区韵派陶瓷厂 | 潮州市潮安区古巷镇古五村山埔 | 卫生陶瓷座便器 | 8929 | 2020-09-10 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0004 | 合格 |  |
| 5 | 潮州市潮安区古巷镇享权陶瓷厂 | 潮州市潮安区古巷镇崎头海田片 | 卫生陶瓷（坐便器） | 8952 | 2021-05-12 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0005 | 合格 |  |
| 6 | 潮州市创潮流陶瓷有限公司 | 广东省潮州火车站区北片（兴工路） | 坐便器 | CT1631-300 | 2021-05-26 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0006 | 合格 |  |
| 7 | 潮州市潮安区登塘镇远泰陶瓷厂 | 潮州市潮安区登塘镇郑岗村下乡前三乡路下 | 卫生陶瓷（坐便器） | YT-269 | 2021-06-01 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0007 | 合格 |  |
| 8 | 广东澳丽泰陶瓷实业有限公司 | 广东省潮州市潮安区凤塘镇浮岗村顶湖片 | 坐便器 | TA-8189 | 2021-06-13 | 2套 | GB/T 6952-2015、GB 25502-2017、《水效标识管理办法》、《坐便器水效标识实施规则》、《2021年潮州市卫生陶瓷（坐便器）水效标识专项监督抽查工作实施方案》 | ZJ(21)-TC-0008 | 合格 |  |
| 9 | 潮州市潮安区登塘镇东泳陶瓷厂 | 潮州市潮安区登塘镇登塘村留板下 | 坐便器 | 809 | 2021-05-22 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0009 | 合格 |  |
| 10 | 广东耐斯陶瓷科技有限公司 | 广东省潮州市潮安区古巷镇横溪村门口洋 | 坐便器 | N-A2091 | 2021-05-23 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0010 | 合格 |  |
| 11 | 潮州市潮安区洁厦瓷业有限公司 | 潮州市潮安区凤塘镇泮洋村沙堀片 | 卫生陶瓷（坐便器） | 5576 | 2021-05-20 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0011 | 合格 |  |
| 12 | 潮州市潮安区登塘卡罗思顿陶瓷厂 | 潮州市潮安区登塘镇林妈陂一村鸡笼坑 | 卫生陶瓷（坐便器） | 8014 | 2021-06-23 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0012 | 不合格 | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、《中国水效标识》标签 |
| 13 | 潮州市潮安区悦洁陶瓷厂 | 潮州市潮安区凤塘镇西和村后陇山水库前山坡地 | 座便器 | A6832 | 2021-06-15 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0013 | 合格 |  |
| 14 | 潮州市潮安区中陶瓷业有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇枫二工业区 | 卫生陶瓷（坐便器） | A-376A | 2021-06-18 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0014 | 不合格 | 便器用水量、坐便器水效等级、《中国水效标识》标签 |
| 15 | 广东高德卫浴有限公司 | 广东省潮州市潮安区古巷镇古巷一村虎坟埔 | 坐便器 | 8093 | 2021-06-27 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0015 | 不合格 | 《中国水效标识》标签 |
| 16 | 潮州市潮安区欧美斯陶瓷实业有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇枫二工业区（杨梅埔） | 卫生陶瓷（坐便器） | 2049 | 2021-06-02 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0016 | 合格 |  |
| 17 | 潮州市潮安区古巷时捷洁具厂 | 潮州市潮安区古巷镇福庆村庵前片 | 卫生陶瓷（坐便器） | 817 | 2021-06-20 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0017 | 合格 |  |
| 18 | 潮州市潮安区爱富兰陶瓷有限公司 | 广东省潮州市潮安区登塘镇林二村罗耕地 | 卫生陶瓷（坐便器） | 876 | 2021-06-29 | 2套 | GB/T 6952-2015、GB 25502-2017、《水效标识管理办法》、《坐便器水效标识实施规则》、《潮州市市场监督管理局2020年卫生陶瓷 （坐便器）水效标识监督抽查实施细则》 | ZJ(21)-TC-0018 | 合格 |  |
| 19 | 潮州市潮安区家乐福陶瓷有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇古一村大洋 | 连体座便器 | 1178 | 2021-06-28 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0019 | 合格 |  |
| 20 | 广东博陶瓷业有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇古一村登塘埔 | 卫生陶瓷（坐便器） | 2144 | 2021-03-02 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0020 | 合格 |  |
| 21 | 潮州市潮安区威丽莎陶瓷实业有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇枫洋二村官路洋 | 卫生陶瓷坐便器 | 340 | 2021-06-12 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0021 | 合格 |  |
| 22 | 广东欧箭神卫浴科技有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇古五村山埔 | 座便器 | F24022189-L | 2021-05-02 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0022 | 合格 |  |
| 23 | 潮州市潮安区惠丰瓷业有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇福庆村 | 坐便器 | 236 | 2021-06-30 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0023 | 合格 |  |
| 24 | 广东世冠威卫浴有限公司 | 潮州市潮安区凤塘镇凤岗村机耕片10-11片 | 连体坐便器 | 6072 | 2021-05-08 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0024 | 合格 |  |
| 25 | 广东中亚卫浴科技有限公司 | 潮州市潮安区凤塘镇淇园村八亩南片 | 卫生陶瓷（坐便器） | X-4A | 2021-07-01 | 2套 |  | ZJ(21)-TC-0025 | 合格 |  |