# 2022年度潮州市饶平县浮山镇

# 高标准农田建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市饶平县浮山镇高标准农田建设项目规划面积514.25亩，本项目设计总耕地面积500亩。项目区范围涉及潮州市饶平县浮山镇军埔村、岭湾村、麻湖村共3个村，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程等。

二、项目建设内容

（一）土壤改良工程

地力培肥约10万元

（二）灌溉与排水工程

整修农渠1条，共计366米；

整修斗渠3条，共计1291米；

（三）渠系建筑物

过路涵1个，长度10m。

三、建设管理及投资

工程项目法人为浮山镇政府，设计单位为顺风建筑规划设计有限公司。

附：

工 程 特 性 表

| 单项工程名称 | 单 位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称：2022年度潮州市饶平县浮山镇高标准农田建设项目 |  |  |  |
| 2.建设规模 | 亩 | 500 |  |
| 3.项目区耕地面积 | 亩 | 514 |  |
| 4.施工工期 | 月 | 4 |  |
| 二、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 整修农渠Ⅰ | m | 366 | 0.4m×0.4m，浆砌砖 |
| 合计 | m | 366 |  |
| 整修斗渠Ⅰ-1 | m | 235 | 1.0×0.80m，浆砌砖 |
| 整修斗渠Ⅰ-2 | m | 380 | 1.0×0.80m，浆砌砖 |
| 合计 | m | 615 |  |
| 整修斗渠Ⅱ-2 | m | 676 | 1.2m×1.2m，浆砌石 |
| 合计 | m | 676 |  |
| 涵管改造 | m | 10 | 直径φ1500，总长10m |
| 合计 | m | 10 |  |
| 三、土壤改良工程 |  |  |  |
| 施用有机肥 | t | 51.43 | 施有标准：0.1t/亩 |
| 竣工公示牌 | 座 | 1 | 钢筋混凝土结构，规格200×180cm |
| 宣传栏 | 座 | 4 | 镀锌钢板结构，规格200×120cm |